| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل مشخصات کابلهای خریداری شده با نقشه مصوب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی طبق نقشه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل محل ، تعداد و رقوم غلاف گذاری کابل ها طبق نقشه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل تعداد ، سایز کابل ها و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه قبل و بعد از اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی مطابق دستورالعمل ها و نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل قرارگیری صحیح تابلوها بر روی فونداسیون ( بتن با رول بولت ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها در تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر هریک از کابلها در محل اتصال به تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |