| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل تجهیزات خریداری شده با سفارش خرید و نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز اعلام حریق براساس نقشه ( برق UPS یا اضطراری ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل نصب صحیح مرکز ، دتکتورها ، شاسی ها ، آژیرها از نظر محل نصب و ارتفاع نصب هریک از تجهیزات مطابق نقشه ها و دستورالعمل ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل شماره گذاری هر زون یا لوپ روی کابلها درمحل مرکزسیستم اعلام حریق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل سربندی صحیح تجهیزات اعلام حریق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم اعلام حریق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل عملکرد سیستم اعلام حریق به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |