| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل اجرای لوله کشی بین هر Node شبکه تا Rack مربوط به آن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل ارتفاع لوله کشی درمحل نصب Rack های فرعی و Rack اصلی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل تامین برق Ups درمحل نصب Rack ها براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل اجرای سیم کشی ارت بین Rack ها براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل نوع کابل موردنیاز شبکه و سفارش خرید آن براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل اجرای کابلکشی شبکه با رعایت طول کابل انتظار در محل Rack های فرعی و Rack اصلی و Node ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل شماره گذاری کابلهای اجراشده بین هر Node و Rack | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل نوع Rack های مورد نیاز فرعی و اصلی و سفارش خرید آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل لیست لوازم کنترلی و تهویه Rackها و سفارش خرید آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل تامین برق تجهیزات سرمایشی در محل استقرارRack اصلی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | کنترل لیست تجهیزات شبکه شامل Server ، Node ، سوئیچ ، Patch Panel ، Patch cord و ....و سفارش خرید آنها براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | کنترل عملکرد شبکه کامپیوتر به وسیله تست کابلهای اجراشده و تست Node ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |