| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | استفاده ازلوله واتصالات تولیدشده توسط کارخانه واحد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کیفیت مواداولیه بکاررفته درساخت لوله و اتصالات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل مناسب بودن لوازم و وسایل اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تهیه نقشه های کارگاهی((Shop Drawing براساس دستورالعمل های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل دقتهای ابعادی در ساخت لوله و اتصالات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | مطابقت درجه حرارت هیتروفشاروزمان جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 7 | کیفیت جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | استفاده ازاتصالات مکانیکی(موفه)درمحلهای تعیین شده درنقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل میزان پیشروی لوله داخل موفه با توجه به دمای محیط | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 10 | شیب بندی مناسب لوله های افقی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | نصب صحیح سیفونها جهت اطمینان ازتشکیل لایه آب بند | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 12 | رعایت ارتفاع استاندارد لوله ها در محل نصب دستشویی و ظرفشویی و غیره | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 13 | ایجادنقاط ثابت(Fixed Point) درلوله های قائم از طریق نصب بست مناسب درزیرموفه | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 14 | ایجاد نقاط ثابت درلوله های افقی ازطریق نصب بست آویز قبل ازموفه | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 15 | رعایت فواصل مناسب جهت بستها | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 16 | کنترل فواصل انتهای لوله های هواکش فاضلاب از دهانه های هواکش | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ** | 16-6-2-4 |
| 17 | کنترل اجرای افست در رایزرها در نقاط مشخص شده در نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 18 | درپوش و تست لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  | ** | 16-5-5-1 |
| 19 | عایقکاری سیفونهایی که درمعرض یخ زدگی قرار دارند | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |