| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تناسب کیفیت لوله و اتصالات وشیرآلات با فشارکار سیستم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 3 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تمیزکاری محل نصب قبل از شروع عملیات اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | آماده سازی محل نصب صفحه های دیواری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | نصب صفحه های دیواری با پیچ و رول پلاک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | ارتفاع و موقعیت و فاصله لوله ها درمحل نصب مبدلهای حرارتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | قابلیت دسترسی مناسب به شیرآلات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | انجام فرآیند لوله کشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 10 | استفاده ازبستهای مناسب ورعایت فواصل استاندارد لوله کشیهای روکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | درپوش و تست لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 12 | عایقکاری لوله های رفت و برگشت و ریورس با عایق پلی رول ( P E Foam ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | اجرای ماهیچه سیمانی روی لوله های توکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 14-10-4-1 |
| 14 | حفاظت از لوله ها تا پایان مراحل نازک کاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |