| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه و شیرآلات با فشارکار سیستم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 3 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تمیزکاری محل نصب قبل از شروع عملیات اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | آماده سازی محل نصب صفحه های دیواری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | نصب صفحه های دیواری با پیچ و رول پلاک به دیوار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | استفاده از صفحه دوبل جهت شیرهای مخلوط دوش و توالت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | نصب زانو دیواری در ارتفاع مناسب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | عبور لوله روی دیوار از مسیرهایی که در معرض سوراخ شدن در زمان نصب کابینت ، آینه و غیره نباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | قابلیت دسترسی به شیرهای قطع و وصل جریان | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | انجام فرآیند لوله کشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 12 | استفاده ازبست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها درلوله کشیهای روکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | درپوش و تست لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 14 | عایقکاری لوله های رفت و برگشت آب گرم مصرفی با عایق پلی رول (P E foam) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 16-4-8-4 |
| 15 | اجرای ماهیچه سیمانی روی لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | حفاظت از لوله ها در زمان اجرای عایق رطوبتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |