| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های کارگاهی (shop Drawing ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | استفاده از لوله و اتصالات مانسمان رده 40 | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | استفاده از شیرآلات کلاس PN-16 | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | رعایت شیب 2/0 درصد لوله های افقی به سمت موتورخانه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | اجرای غلاف در محل عبور لوله ها از دیوار و سقف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | ززنگ زدایی و اجرای ضد زنگ روی لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کیفیت جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | ارتفاع و موقعیت مناسب لوله ها در محل نصب جعبه های آتش نشانی (Fire Box ) و آبفشانها (sprinkler ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | نصب صحیح فریم جعبه های آتش نشانی توکار قبل از نازک کاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | استفاده از رگولاتور فشار جهت کاهش فشار شبکه آبفشانها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | پیش بینی محل مناسب جهت نصب Hydrant در ورودی ساختمان | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | رعایت فواصل مناسب بستهای عمودی و افقی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 14-10-4-2 |
| 14 | درپوش و تست لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 14-10-5 |
| 15 | رنگ آمیزی لوله ها با رنگ روغنی قرمز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |