| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل کیفیت لوله و اتصالات و شیرآلات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | استفاده از لوله های مسی شاخه ای و اتصالات جوشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | استفاده ازسیم جوش مسی بادرصد نقره حداقل یک درصد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | اجرای تکیه گاه و نصب بستهای مناسب درفواصل استاندارد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | غلافگذاری درعبور لوله ها از دیواره یا سقف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | رعایت شیب لوله های افقی جهت جلوگیری از برگشت مایع مبرد به کمپرسور | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | جلوگیری از ایجاد سیفون در مسیر لوله کشی ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | شستشوی داخل لوله با گاز ازت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | درپوش و تست لوله ها با ازت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 12 | عایقکاری لوله ها با عایق پلی اورتان پیش ساخته | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |