| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1- اگزوزوفن های بامی (Roof ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ساخت محفظه مکش با مصالح بنایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | انتقال رایزر اگزوز با زانو بداخل محفظه مکش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | ساخت فریم در بالای محفظه مکش جهت نصب اگزوزفن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | نصب اگزوزوفن روی فریم بوسیله پیچ و مهره | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | استفاده از لاستیک جذب ارتعاش بین فریم و اگزوزفن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | راه اندازی و تست بهره برداری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2- اگزوزوفن های Utility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اجرای فونداسیون شناور جهت نصب اگزوزفن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | ثابت کرد اگزوزفن با بولت روی فونداسیون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 3 | استفاده ازلاستیک جذب ارتعاش بین شاسی‌اگزوزفن و فونداسیون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | اتصال دهانه مکش به کانال اگزوز با اتصال برزنتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | راه اندازی و تست بهره برداری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3- اگزوزوفن های سقفی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل زیرسازی محل نصب اگزوزفن درسقف کاذب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | ثابت‌کردن زیرسازی با عناصرساختمانی مجاوربدون ارتباط با سقف کاذب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | نصب اگزوزفن روی زیرسازی و اتصال آن به کانال اگزوز ازطریق اتصال قابل انعطاف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | راه اندازی و تست بهره برداری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |