| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-4-1 |
| 2 | اخذ تاییدیه نقشه ها از ناظر سازمان نظام مهندسی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-4-1 |
| 3 | استفاده از لوله و اتصالات درزدار با وزن متوسط | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | استفاده از شیرآلات استاندارد گازی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | اخذ تاییدیه لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر سازمان نظام مهندسی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-4-4 |
| 6 | کنترل مناسب بودن لوازم و ایزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | زنگ زدایی و اجرای ضدزنگ روی لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | اجرای عایق رطوبتی (نوار پرایمر) جهت لوله های توکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | استفاده از بست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها در لوله کشی های روکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | غلافگذاری جهت لوله ها در عبور از دیوار سقف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | ارتفاع و موقعیت مناسب شیرها به نسبت وسایل گازسوز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-4-2-4 |
| 12 | رعایت فواصل شیرها از پریزهای برق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | کیفیت جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | درپوش و تست لوله ها تحت نظارت ناظر سازمان نظام مهندسی و .... | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-6-2 |
| 15 | رنگ آمیزی نهایی لوله های روکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | تهیه نقشه های ازبیلت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی ازناظر سازمان نظام مهندسی و ارسال به شرکت گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 17-6-1 |
| 18 | حفاظت ازشبکه گازرسانی تاپایان مراحل نازک کاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |