| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرایی شبکه گازرسانی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | اخذ تاییدیه نقشه های شبکه گازرسانی از شرکت گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | ساخت ایستگاه گاز براساس نقشه های استاندارد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 4 | استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن گازی استاندارد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | استفاده از شیرآلات متناسب با لوله های پلی اتیلن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | ساخت علمک ها در کارگاه مورد تایید شرکت گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | اخذ تاییدیه جهت لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر شرکت گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل موقعیت و عرض و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری ازتداخل با سایر شبکه های زیربنایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | غلافگذاری جهت عبور لوله ها از زیر معابر سواره رو | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | انجام جوشکاریهای الکتروفیوژن لوله واتصالات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 12 | کنترل کیفیت جوشکاریها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | انجام تست فشار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 14 | پوشاندن اطراف لوله ها با ماسه بادی یا خاک سرندی(حداقل 20 سانتی متر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | نصب نوار اخطار بر روی مسیر لوله کشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | پر کردن ترانشه تا سطح خاک اطراف با خاک نرم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی از شرکت گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 18 | نصب و راه اندازی ایستگاه گاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | تزریق گاز و نصب رگولاتورها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |