| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 2 | کیفیت مواد اولیه بکار رفته در ساخت لوله و اتصالات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تهیه لوله و اتصالات از یک کارخانه واحد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل دقتهای ابعادی در ساخت لوله و اتصالات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل موقعیت و ابعاد و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | ایجاد امکان شیب بندی مناسب لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و پایین تر از رقوم کارگذاری لوله های آبرسانی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 9 | مطابقت درجه حرارت هیترو فشار و زمان جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کیفیت جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | شیب بندی و ثابت کردن لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 12 | ساخت منهولها و دراپ منهولها مطابق نقشه های استاندارد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل 20 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | رگلاژ دریچه های چدنی منهولهابا پوشش نهایی محوطه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | اتصال شبکه فاضلاب محوطه به شبکه فاضلاب شهری یا تجهیزات تصفیه فاضلاب محلی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |