| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 2 | مطابقت رده و کیفیت لوله ها و اتصالات و شیرآلات با فشارکار سیستم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تهیه لوله و اتصالات از کارخانه واحد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | استفاده از فلنجهای پلی اتیلن جوشی جهت سایزهای بالاتر از125 میلی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | استفاده از اتصالات چدنی فلنج دار جهت سایزهای بالاتر از 125 میلی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل موقعیت و ابعاد حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | رعایت حریم عرضی حداقل 1 متر با لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و بالاتر از تراز کارگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | غلافگذاری جهت لوله هایی که از زیر معابر سواره رو عبور می نماید | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | مطابقت درجه حرارت هیتر و فشار و زمان جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 12 | کیفیت جوشکاری فلنج های پلی اتیلن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | نصب اتصالات پیچی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 14 | اجرای شبکه تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | ساخت دریچه بازدید (Man hole ) جهت شیرفلکه ها و شیرهای فشارشکن و شیرهای تخلیه و هواگیری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | ساخت حوضچه کنتور مطابق با نقشه های ...... | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | ساخت حوضچه جهت شیرهای برداشت آبیاری مطابق با نقشه های ...... | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 18 | تست هیدرولیکی شبکه ها تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب و براساس ......... | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 19 | پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل 20 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** |  |
| 20 | آجرچینی روی مسیر لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 21 | پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 22 | شستشو و ضدعفونی شبکه آبرسانی و اتصال به شبکه شهری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 23 | اتصال شبکه آبیاری محوطه به شبکه آبیاری شهری یا مخزن در ارتفاع | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |