| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های کارگاهی جهت داربست ، پشت بندها و نگهدارنده ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | انتخاب مصالح قالب بندی با درنظرگرفتن ملاحظات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل کیفیت قالبهای مصرفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل شیب قالب بندی (اگرشیب از2قائم به 3افقی تجاوزکندبرای سطح فوقانی هم قالب دیده شود) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | روغنکاری قالب قبل از جاگذاری آرماتورها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل درزهای قالبها جهت جلوگیری از هدررفتن شیره بتن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل نظافت قالبها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل نحوه اجرای داربست و پشت بندها طبق نقشه های کارگاهی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل امتدادها و چیدمان قالبها طبق نقشه های اجرائی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | کنترل رواداری های سازه های بتنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | کنترل لوله ها و غلاف داخل قالب (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | کنترل زمان قالب برداری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 6-3-6 |
| 13 | استفاده ازپایه های اطمینان بعدازبرداشت قالبها درسطوح زیرین بتن طبق رواداریهای تعیین شده در آئین نامه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |