| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل پاک بودن کف از مواد زاید(عاری ازهرگونه گچ وخاک و آهک و بقایای نباتی) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 2 | کنترل رقوم کف و هموار و تراز بودن سطح و رعایت شیب در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 3 | کنترل کامل بودن کارهای تاسیساتی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 4 | محافظت از لوله های آب و گاز و تاسیسات و برق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 5 | تست و کنترل عایق کاری در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 6 | تطابق نوع موزاییک با مشخصات مصوب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 7 | مرطوب بودن سطح زیرین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 8 | قراردادن موزاییک ها درآب(به مدت 15 دقیقه قبل از نصب) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 9 | لب پر نبودن موزاییک ها (طول لب پریدگی نباید بیش از mm 4 باشد) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 10 | کنترل اجرای دقیق موزاییک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 11 | برش مناسب موزاییک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 12 | اجرای سیمان دوغاب برحسب رنگ موزاییک ازسیمان پرتلند یا رنگی و تمیزکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 13 | کنترل شیب در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 14 | کنترل درزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 15 | اجرای درز انبساط و پرکردن آن باپرکننده مرغوب طبق مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 16 | پاک کردن سطح موزاییک دوغاب ریزی شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 17 | کنترل محدوده فرش شده با توجه به نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 18 | پرداخت سطح موزاییک طبق مشخصات در صورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-2 |
| 19 | پیش بینی لازم جهت حفاظت محدوده فرش شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 20 | تمیزکاری و حمل مواد زائد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |