| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه دستورکار براساس مشخصات فنی و معماری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | دریافت پرمیت جهت ادامه عملیات اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تست مجدد ایزولاسیون رطوبتی ، آب بندی لوله ها و سیستم فاضلاب قبل از اجرا | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل تراز کف تمام شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل شیب بندی با ملات ماسه و سیمان و رعایت فاصله زمانی مناسب درصورت استفاده از چسب سرامیک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل نحوه چیدمان سرامیک مطابق طرح معماری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کیفیت برش سرامیک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | درصورت استفاده از چسب کنترل کیفیت ، نوع و تاریخ مصرف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | هم راستائی و یکنواختی بندها (به طور متوسط 3 mm ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | رعایت فاصله زمانی تثبیت سرامیک جهت اجرای دوغاب ریزی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | رنگ و مشخصات فنی دوغاب و بندکشی اجراشده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | پاکسازی بموقع دوغاب و بندکشی اجراشده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | پوشش موقت درب کفشوی و کاسه توالت ها تا زمان تحویل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |