| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | اجرای نقاط مشخص کننده تراز ارتفاعی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تمیزکاری زیرکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تطابق ضخامت کف سازی با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل زمان استفاده از بتن بعد از اتمام ساخت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 9-5-3-4 |
| 6 | تطابق نسبت مواد مصرف شده در ملات با مشخصات فنی و طرح اختلاط | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 9-5-3 |
| 7 | کیفیت لیسه ای کردن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | تطابق تراز کف سازی با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | نگهداری و محافظت از سطح کار (عمل آوری) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | ایجاد درز با پلی استایرن یا Spacer در صورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | رعایت دمای محیط هنگام انجام عملیات کف سازی (بالاتراز5 درجه) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 10-3-2-4 |
| 12 | تمیز کاری و حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |