| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل پروفیل مصرفی کلاف فلزی طبق مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل ابعادکلاف با ابعاد بازشو | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل نصب ساپورت در گوشه ها و تطابق زوایا | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل سنگ کاری و پلیسه گیری محل جوش ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | پاک سازی سطح از آلودگی و اجرای ضد زنگ با پوشش کامل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-4-5 |
| 6 | رعایت ایمنی هنگام حمل و جلوگیری از اعوجاج و تغییر زوایا | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | استفاده ازمش روی سطح قبل از نصب کلاف جهت نازک کاری ، درصورت نیاز و دستورکار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل کد ارتفاعی نصب کلاف فلزی و رعایت فاصله تا بر نما | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل تساوی فواصل افقی و شاقولی کلاف از سطح کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل بر و ابعاد و شاقول کلاف های نصبی در طبقات مختلف طبق نقشه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | کنترل ثابت شدن کلاف پس از نصب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | تمیزکاری محل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |