| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرایی سقف کاذب تایید شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تاییدیه تکمیل بودن کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل هوابندی کامل فضاهای زیر سقف کاذب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 8-2-4-4 |
| 4 | پوشش کاشی و سرامیک جهت حفاظت در مقابل جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل ابعاد پروفیل های زیرسازی(میلگرد حداقل 6 میلی متر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | الف-18-3-1-1 |
| 6 | کنترل جنس پروفیل های زیرسازی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | الف-18-3-1-1 |
| 7 | کنترل فواصل و نحوه اجرای شبکه فلزی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | الف-18-3-1-1 |
| 8 | تطابق تعداد ساپورت ها با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ث-18-3-1-2-1 |
| 9 | کنترل محل چراغ ها و هواکش های سقفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل نوع و نحوه استفاده از فشنگهای مخصوص چکش پرچ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 18-3-1-2 |
| 11 | استفاده از نبشی مناسب در محل برخورد سقف به دیوار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | بند2 18-3-1-3 |
| 12 | ایجاد درز انبساط حرارتی در اطراف سقف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | بند2 18-3-1-3 |
| 13 | کنترل کیفیت جوشکاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | کنترل کیفیت و نحوه اتصال سقف کاذب به زیرسازی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | کافی بودن تعداد آویزها(درهرمترمربع حداقل 3 عدد) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 18-3-1-4 |
| 16 | بستن رابیتس در فواصل مناسب به وسیله سیم گالوانیزه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 18-3-1-4 |
| 17 | پاکیزه بودن میلگردها و نبشی ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 18-3-1-4 |
| 18 | اجرای کامل و صحیح ضدزنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | تمیزکاری و حمل مواد و مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |